2014 상반기(3/4분기) 하자점검조서

문서번호	시설보수과-4021
보존기간	년
결재일자	2014.9.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장
고흥일		09/29 김찬구
협조
	주무관		김원도

□ 하자검사일시 : 2014. 9. 15. ~ 9. 29

□ 하자검사결과

□ 시설물명 : 시흥천1복개, 샛강다리교, 금천교, 도림천1복개, 이수고가, 선암지하차도
공 사 명	사 업 개 요	하 자 기 간	도 급 자	하자검사결과
시흥천복개구조물 (1복개)보수보강공사	- 단면보수 2,583㎡ - 아스콘포장 65.1a 신축이음 237.9m, 바닥콘크리트 타설 175㎡	'11.12.30~ '14.12.29.	(합) 대양eng 대표 임명수	신축이음장치 파손 2개소 하자보수요청
샛강다리교 시설공사	- 샛강다리교 신설 B=4.5m, L=354m	'11. 6.09~ '21. 6.08.	일경산업개발㈜	특이사항 없음
금천교 보수공사	- 단면보수 665㎡, 표면보수 2,020㎡ - 신축이음 27m, 재도장 2,089㎡ 조류방지망 3,685㎡	'12.12.02~ '15.12.03.	의도종합건설㈜ 대표 정의도	특이사항 없음
고가차도 및 일반교량 일상 유지보수공사	(이수고가) - 표면처리 199㎡ - 단면복구 1㎡	'13. 2.27~ '16. 2.26.	㈜ 에스지공영 대표 김광호	특이사항 없음
건영길~시흥 사거리확장공사 (시흥천1복개)	- 아스콘포장 29.1@ 교면방수 2,910㎡ 신축이음 132m 차량방호울타리 170m	‘13. 9. 8~ ‘16. 9. 7	현대산업개발(주) 대표 박창민외 1개사	특이사항 없음
금천교 내진성능개선공사	- 받침교체 110개소 - 점성댐퍼 17개소	'14. 3.27~ '17. 3.26.	만국건설㈜ 대표 강효순	특이사항 없음
선암 지하차도 공사	지하차도 폭9.5m, 연장 425m	‘14. 5.20~ ‘21.5.19	코오롱글러벌(주) 대표 윤창운외 1개사	특아사항 없음
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행규칙 제69조 규정에 따라 위와 같이 하자검사를 실시하였음. 2014. 9. 29. 하자검사자 시설보수과 직) 시설7급 성명 고흥일 (인) 시설보수과 직) 시설7급 성명 김원도 (인) 서울특별시장 귀하

끝.