투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	염창2 빗물펌프장 유지관리부서 요구사항 검토지시

1.문서번호 : SMIH-14-38889

2.작성일자 : 2014-09-29 02:09:40

3.제    목 : 염창2 빗물펌프장 유지관리부서 요구사항 검토지시

4.내    용 :

1). 방재시설부-9498(2014.09.29.)호와 관련입니다.

2). 위호와 관련하여 염창2 빗물펌프장에 대한 유지관리부서 합동점검시 요청사항에 대하여 검토지시하니, 현장 조사 및 설계도서 등을 작성하여 2014.10.15.까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 요 구 사 항

- 정문감시카메라 설치

- 빗물펌프장 LED 조명등 반영 및 투광등 추가설치

- 펌프장용 강우량계 설치

- 외수위 카메라 및 펌프실내 카메라 이설 등.

첨부 : 관련공문 1부.  끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

							서울특별시도시기반시설본부장
수신자					염창2빗물펌프장 전기공사 책임감리원 귀하,염창2빗물펌프장 전기공사 현장대리인 귀하
주무관							곽용길			열빛총괄과장					09/29 권오식
협조자
시행			설비부-10661									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울특별시 중구 덕수궁길 15															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8604						/전송			02-3708-8659					/	yong9345@seoul.go.kr												/	대시민공개