문서번호	시설관리과-25901
결재일자	2014.9.29.
공개여부	부분공개(6)

주무관	주무관	시설관리팀장		시설관리과장	결재
이태원	한상근	최명익		09/29 나태산
협 조

일일 결산일지(09.26 누수)

2014년 09월 26일 금요일(날씨:맑음)

***	성북구 관내 긴급누수복구공사	1. *********(계획 8) - 지하 장애물로 시편채취 불가 2.. ************(계획 9) - 스텐 50㎜ 시편채취 - 밸브 및 스텐접합
***	종로구관내 긴급누수복구공사	1. ********* (탐지 26) - 스텐 20㎜ 접합부 누수 - 정자철거(40*20) 및 직관연결
***	중구, 관내 누수복구공사	1. *********(계획 6) - 주철 200㎜ 시편채취 2. ********(누수 84) - SSP 20㎜ 분기부 누수 - 250/20새들잠금 3. **********(누수 85) - 계량기실 누수 - 15㎜ 앵글밸브교체 4. *********(누수 86) - 옥내누수
***	용산. 관내 누수복구공사	1. **********(탐지 21) - 제수변 80㎜ 접합부 누수 - 볼트조임 2. **********(누수105) - 앵글밸브25㎜ 접합부 누수 - 앵글밸브교체 3. *******(계획 5) 야간 - 주철 700㎜ 매설(시편채쉬불가) 4. *********계획 7 - 야간) - 강관 600㎜ 시편채취1. 이촌동212-1(누수 97) - SSP 25㎜ 접합부 누수 - 주철 200/25㎜ 맹새들설치 2. ***********(탐지 28) - 주철 100㎜ 접합부 누수 - KP 볼트조임