문서번호	정수운영과-7453
결재일자	2014.9.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	정수운영과장
한기수	09/29 손호철

청사내 환풍기 고장 발생 보고

2014. 9. 29.

정수운영과

청사내 환풍기 고장 발생 보고

우리정수센터 본관 지하식당에 배기용으로 설치된 환풍기가 조리중 발생한 수증기,유증기 등으로 고장나 조속히 구매 교체하여 직원 후생복지에 만전을 다하고자 함.

1. 기기 현황

기기명	모델명	설치년도	수량	설치장소
환풍기	EK-252BP (한일전기)	2012.10.7	2개	구내식당

2. 고장발생내역

○ 확인일시 : 2014년 9월 29일(월) ○ 점검자 : 한 기 수, 유 재 진 ○ 환풍기 고장 발생 원인 2012년 10월 7일 정상적으로 설치하여 가동 중 수증기 및 유증기 발생하여 모터 및 날개가 정상 가동이 되지 않고 있음.

3. 조치계획

○ 환풍기가 가동되지 않을시 조리시 어려움이 있어 관련 업체에서 구매하여 즉시 교체 하고자 합니다.

4. 소요예산 : 44,000원(부가세 포함)

첨부 : 견적서 1부.  끝.