“비상구는 생명의 문입니다.”
	중랑소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령대상 현장확인 결과보고(동성4차아파트 등 2개소)

1. 예방과-11659(2014.09.19.)호 “종합정밀점검 조치명령대상 현지확인 계획보고(동성4차아파트 등 2개소)”와 관련입니다.

2. 종합정밀점검 결과 조치명령대상에 대한 현지확인 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

-   다      음  -

연번	대 상 명	위 치	대표자	확 인 자	확인일자	결과 (완비여부)	비 고
1	신내동성 4차아파트	봉화산로 216	김원섭	위.송희근 사.정승욱	2014.09.26.	완비됨	종합 정밀 점검
2	세광빌딩	상봉중앙로1길 12	김봉순	사.곽지인 사.방재형	2014.09.24.

끝.

★담당자	박희진		검사지도팀장	류중무		예방과장	전결 09/29 代류중무
협조자
시행	예방과-12074	(		)	접수		(		)
우	131-872	서울특별시 중랑구 신내로 183 (신내2동 644-2)	/
전화	02-3423-2032	/전송	02-3423-0326	/	heejinpark@seoul.go.kr	/	대시민공개