	구로소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	2014. 3/4분기 건축 공사장 소방안전대책 추진결과 보고(독산)

1. 관련근거

가. 예방과-6086(2013.04.09)호 『지하시설물 및 공사장 소방안전대책 수립 시달』

나. 예방과-15857(2014.8.26.)호 「2014년 하반기 건축공사장 및 지하시설물 소방안전대책 자체 계획 알림」

다. 독산119안전센터-3785(2014.8.27.)호 『2014년 하반기 건축공사장 소방안전대책 자체 추진계획 보고』

2. 위와 관련하여 우리 119안전센터 2014. 3/4분기 건축공사장 소방안전대책 자체 추진 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상 : 1개소(연면적 1만㎡ 이상)

공사장명	위 치	규모		건축연면적 (㎡)	주요 용도	공 사 업 체		시공일
		지상	지하			상호	대표자
금천 롯데캐슬 골드파크 1차	금천구 독산동 465-1 (도로명신주소 부재)	35	2	270,014.05	공동주택	롯데건설(주)	김치현 02-3480-9114	2014.6.23.

나. 자체 소방안전대책 : 화재예방 순찰

○ 방 법 : 펌프차 예방순찰

○ 횟 수 : 화재기-1일 2회 이상, 비화재기-1일 1회 이상

○ 시 기

- 주 ․ 야간 예방순찰 및 소방통로확보 시 병행 실시

- 화재 ․ 구조 ․ 기타출동 귀소시 병행 실시

- 예방활동 필요시 수시 실시

○ 추진 내용

- 붕괴 ․ 화재 등 대형재난 취약요인 사전파악

- 최적출동로 확보를 위한 주출입구 확인 등 현황 파악

- 피난통로상 피난장애 및 비상구 안전확보 여부

- 관계인 등에 의한 화재예방 및 안전의식 제고교육 및 계도 등

○ 결과조치

- 현지시정 및 계도

- 특이사항 발견시 결과보고서 작성 및 관련부서(예방과) 통보

붙임  3분기 지하시설물 및 공사장 소방안전대책 추진결과 1부.  끝.

	독산119안전센터장
담당자	이시행		진압3대장	김윤규		센터장	09/29 신복교
협조자
시행	독산119안전센터-4291	(		)	접수		(		)
우	153-010	서울 금천구 독산동 시흥대로 386(독산4동 1030)	/
전화	02-853-0119	/전송	02-869-0119	/	26679@seoul.go.kr	/	대시민공개