문서번호	시설관리과-20350
결재일자	2014.9.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
서장원		代박학중	전결 09/29 이자원
협조

보    고    서

(노후 변실 정비)

2014. 9.

강서수도사업소

(시설관리과)

보    고    서

우리사업소 관내 ‘96년도 이전 상수도 매설구간에 대하여 현장조사하여 노후로 확인된 시설물(불량맨홀)에 대하여 아래와 같이 정비코자 함.

제  목 : 상수도 시설물 정비 보고

적출현황 및 정비계획

연번	구 분	위 치	적출내용	사진 현황	정비계획
1	시설물 (상수도맨홀)	개화동 558-91	노후변실 및 철개불량		노후변실정비 및 철개교체
2	〃	개화동 418-194	노후변실 및 철개불량		노후변실정비 및 철개교체
3	〃	개화동 451-31	노후변실 및 철개불량		노후변실정비 및 철개교체 (265→648)
4	〃	개화동 452-72	노후변실 및 철개불량		노후변실정비 및 철개교체 (265→648)
5	〃	개화동 474-61(1)	노후변실 및 철개불량		노후변실정비 및 철개교체

연번	구 분	위 치	적출내용	사진 현황	정비계획
6	시설물 (상수도맨홀)	개화동 474-61(2)	노후변실 및 철개불량		노후변실정비 및 철개교체 (265→648)
7	〃	화곡동 828-5	매몰철개		노후변실정비 및 철개교체
8	〃	화곡동 368-8	매몰철개		노후변실정비 및 철개교체
9	〃	화곡동 407-2	매몰철개		노후변실정비 및 철개교체
10	〃	화곡동 337-3	매몰철개		노후변실정비 및 철개교체

조치(처리) 의견

○ 우리사업소와 계약체결된 시설물 연간단가 업체 [나일건설, 대표 이춘화]에 작업지시하여 상수도 시설물 관리업무에 만전을 기하고자 합니다.

- 소요예산 : 7,500천원

- 예산비목 : 시설비.  끝.