	동작소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	3분기 지하역사 승강장 스프링클러 조기설치 유도 및 확인 결과 보고

1. 예방과-6045(2014.5.7)호 『건축공사장 및 지하시설물 소방안전대책 알림』와 관련입니다.

2. 위와관련 지하역사에 대한 스프링클러 설비 조기설치 유도 확인 결과를 다음과  같이 보고합니다.

가. 일  시 : 2014. 8. 28(목) 11:00 ~ 15:00

나. 확인자 : 예방팀장, 예방계획

다. 대  상 : 신대방삼거리역 등 5개소

라. 활동내용

0. 지하역사 승강장내 스프링클러 설치여부 확인 및 조기설치 독려

⇒ 예산 관계로 7호선은 2016년 5월 이후 설치 예정

0. 화재예방 안내방송 정례하 하도록 협조 당부

0. 기타 기타 소방시설관리 철저 및 관계자 애로사항 청취 등

붙  임 : 1. 지하역사 스프링클러설비 설치여부 현장확인 계획 1부.

2. 지하역사 스프링클러설비 설치여부 현장확인 결과 보고 1부.   끝.

	동작소방서장
담당자	백현승		예방팀장	김의한		예방과장	09/29 한정희
협조자
시행	예방과-11605	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02)845-1195	/전송	02)846-1194	/	b3709@seoul.go.kr	/	대시민공개