	노원소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	특정소방대상물 화재발생 알림(육군사관학교 생도식당)

1. 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 『31호 “화재조사 전문화 및 화재통계관리”』와 관련입니다.

2. 우리서 관내 특정소방대상물에서 화재가 발생하였기에 아래와 같이 통보(시달)하니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 화재발생일시 : 2014. 9. 27.(토) 11:49분경

나. 화재발생장소 : 노원구 화랑로 574(육군사관학교 생도식당)

다. 화재발생원인 : 부주의 (식용유 과열 추정)

라. 화재발생개요 : 생도식당 1층 주방에서 음식물 조리중 식용유 과열로 식용유에 착화발화 추정.

마. 화재피해내역 : 총 7,324천원(부동산 7,060천원, 동산264천원)

바. 건물개요

- 양식 철근콘크리트조 슬라브가 2/1층 1동 1호  연면적 6,311㎡ 중 지상1,2층100㎡소실, 800㎡그을름. 끝.

	대응관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,하계119안전센터장,상계119안전센터장,공릉119안전센터장,월계119안전센터장,수락119안전센터장,구조대장
담당자	김재호		진압2팀장	임영환		대응관리과장	09/29 조성복
협조자
시행	대응관리과-7710	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개