함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	공사감독 수행에 따른 시간외(초과) 근무 보고

우리사업소에서 시행하는 아래 공사현장에 대하여 아래와 같이 공사감독(시간외)을 수행하고 보고합니다.

가. 공 사 명 : 삼성1배수분구 하수관거 종합정비공사 공사구간내 상수도관 원인자 이설공사

나. 공사 시행 개요

- 공사일시 : 2014.09.27.(토) 20:00 ~ 09.28(일) 10:00

- 공사위치 : 강남구 삼성동 142번지앞

- 공사개요 : 하수관거 저촉 상수도관 원인자 이설

• 상수도관 이설 D=100mm, L=5m

• 퇴수밸브실 이설 D=100mm, 1개소

다. 시간외(초과) 근무현황

시간외 근무	근무자	근무내용
2014.09.27(토) 20:00~24:00	직원 : 차승현	원인자 이설 공사현장 입회 및 통수전 수질검사
2014.09.27(일) 06:00~10:00	직원 : 차승현	원인자 이설 공사현장 입회 및 통수전 수질검사

라. 공사 결과

- 이설공사 결과

• 상수도관 이설 D=100mm, L=5m

• 퇴수밸브실 이설 D=100mm, 1개소

- 관세척 및 수질검사 결과
• 관세척 : 퇴수밸브실(D=100mm) 이용하여 10분간 관세척 실시

• 수질검사 결과 : 적합(탁도 0.2NTU, 잔류염소 0.40mg/L)

마. 기타

- 위와 같이 상기 공사 현장에서 초과근무 후 사업소 지문인식기에 등록                     하지 않고 본 보고서로 갈음하여 시간외(초과) 근무를 인정하고자 합니다.

※ 의무휴일제 예외 인정근거 : 본부 총무과-3899(‘13.03.22)호에 의거

붙임 : 위치도 및 사진 1부.   끝.

주무관	차승현		급수운영과장	최임봉		강남수도사업소장	09/29 김광식
협조자
시행	급수운영과-20102	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-4846	/전송	02-3146-4889	/	201107260@seoul.go.kr	/	대시민공개