문서번호	교통운영과-18097
결재일자	2014.9.29.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		신호운영팀장	교통운영과장
장철수		고광섭	09/29 강진동
협조
	주무관		박우동

2014년 제3회 교통신호제어기 유지보수 용역 부분준공검사 결과보고(동북권역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9.

교통운영과

(신호운영팀)

2014년 제3회 교통신호제어기 유지보수 용역 부분준공검사 결과보고(동북권역)

2014년 교통신호제어기 유지보수용역에 대한 제3회 부분준공검사(용역기간: 2014.7.1.~8.31.)를 실시하고 결과를 보고 드림.

□ 검사개요

❍ 사 업 명 : 2014년 교통신호제어기 유지보수 용역(동북권역)

❍ 사업기간 : 2014.3.1.~2015.2.28

❍ 계약업체 : ㈜에이앤비정보기술

❍ 계약금액 : 금610,781,800원

❍ 검사일자 : 2014. 9. 25.

❍ 검 사 자 : 장철수주무관, 박우동주무관

- ㈜에이앤비정보기술 정윤기팀장, 이연석사원

❍ 검사방법 : 제3회 부분준공 기간내 수행한 용역 추진실적 점검

□ 과업범위

❍ 동대문구, 성북구, 강북구, 도봉구, 노원구, 중랑구, 광진구에 설치·운영중인 교통신호제어기의 정기점검 및 고장신고에 따른 신속한 장애조치로 시민들에게 안전한 교통서비스 제공

❍ 추진기간 : 2014.7.1. ~ 8.31 (2개월)

□ 추진실적

❍ 시설물 현황 (동북권역)

- 기준 : 2014.8.31. -

교통신호제어기					차 량 검지기	보행자작 동신호기	음 향 신호기	잔여시간 표 시 기
계	표준	전자	일반	신설
1,005	972	5	28	5	175	160	1,844	2,011

❍ 민원처리

구분	총계	센터작업	사업소통보	현장작업
7월	197	51	44	102
8월	163	29	39	95
총계	360	80	83	197

❍ 현장작업

구분	총계	온라인	D/B	사업소 이첩	광통신	WCMS	표준화	보행자작동신호기	차량 검지기	음 향 신호기	잔여 표시기	기타
7월	312	94	32	0	0	0	4	7	175	0	0	0
8월	143	122	9	0	0	0	12	0	0	0	0	0
총계	455	216	41	0	0	0	16	7	175	0	0	0

❍ 특별과업

구분	총계	UPS점검	낙뢰방지기 점검	WCMS점검	제어기점검
7월	217	0	0	0	217
8월	213	0	0	0	213
총계	430	0	0	0	430

❍ 온라인율

구분	7월	8월	평균
온라인율	98.59%	98.65%	98.62

□ 검사결과

❍ 휘경여중, 휘경공고, 동자초교, 어린이대공원역 : 모순 해제 요청

❍ 휘경중고삼거리, 휘경공고 : 청소 및 내부 결선 정리 요청

❍ 휘경공고, 중랑한신아파트 : 발전기, 인버터 시험가동 교차로

- 정상작동

□ 조치결과

❍ 검사결과 지적사항에 대하여 붙임과 같이 조치 완료

□ 기성내역

❍ 제3회 부분준공금액 : 금102,938,490원

- 단위 : 원 -

계약금액	기성금액			잔액
	전회기성	금회기성	합계
610,781,800	206,916,060	102,938,490	309,854,550	300,927,250

붙임 : 1) 기성 점검표 및 지적사항 조치결과 및 검수사진(동북권역) 1부

2) 기성 부분준공신고서 1부

3) 기성 내역서 갑지(동북권역) 1부

4) 기성 산출내역서(동북권역) 1부

5) 기성 업무추진실적(동북권역) 1부

6) 기성 근무상황부(동북권역) 1부

7) 기성 유류사용내역(동북권역) 1부.  끝.