문서번호	시설과-6791
결재일자	2014.9.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
박도복	이재복	함석주	09/29 이용태
협 조

『2014년 전기설비 유지보수공사(연간단가)』 작업지시(6차)완료보고

2014. 9

남산공원 전기시설물 유지보수공사(연간단가)

작업지시(6차) 완료보고

남산공원 전기시설물 유지보수공사(연간단가) 6차 작업지시사항에 대한 작업결과를 아래와 같이 보고합니다.

▢ 관련근거

○ 시설과-6463호(2014. 9.17) : 제 6차 작업지시

▢ 공사개요

○ 공사명 : 2014년 전기설비 유지보수공사(연간단가)

○ 도급자 : 해주전설 (대표 : 구대원)

○ 공사금액 : ₩131,181,680원

○ 공사규모 : 노후 공원등, 케이블 및 분전반 설비 정비 등

▢ 6차 작업지시 사항 및 작업 결과

○ 대 상 : 제 6차 작업지시분

○ 기 간 : 2014. 9. 17 ~ 2014. 9. 30(14일)

○ 작업금액 : ₩5,000,000원

작업지시내용	작업결과	증감사유	비고
○ 상춘약수터 체육시설 전원 인입선 공사
가공선로 약 70m 설치 지중선로 약 140m 설치 기타 부대공사 (배관‧배선 작업)	가공선로 약 70m 설치 지중선로 약 140m 설치 기타 부대공사 (배관‧배선 작업)	-	-
○ 낙산공원 공원등 기초 설치
기초 2개소 설치	기초 2개소 설치	-	-

▢ 작업물량

○ 첨부 내역서 참조

▢ 향후계획

○ 금회 작업 완료된 물량 및 금액은 준공시 반영 처리

▢ 연간단가 공사비 현황

작업지시	작업내용	차수별공사금액	잔액
1차	낙산공원 한전전원 인입선로 신설등 4건	7,754,072	123,427,608
2차	중랑캠핑숲 주차장 확충공사등 8건	49,958,417	73,469,191
3차	남산공원 잠두계단 공원등 보수등 11건	18,181,503	55,287,688
4차	중랑캠핑숲 공원등 조도개선등 4건	7,802,931	47,484,757
5차	남산공원 등기구 교체등 2건	27,685,780	19,798,977
6차	남산공원 상춘약수터 전력간선 공사등 2건	6,057,231	13,741,746
소계		117,439,934	13,741,746

첨부  1. 제6차 작업완료 내역서 1부.

2. 작업사진  1부 . 끝.