소방활동 자료조사서

문서번호	후암119안전센터-4737

담당자	2팀장	119안전센터장	결재
권은주	최규전	09/30 서정서

1. 일반현황

대상명	용산동2가 주민센터	위 치	용산구신흥로90 (용산동2가11-1외)		전 화	2199-8426
관계인	용산구청장	소방안전 관리자	배희정	상 주 인 원	14	수 용 인 원	150
주용도	업무	취 약 장 소		주차장동 2/1층
건 물 구 조	양식 철근조 스라브지붕 3/2층, 1동 연면적 : 3,630㎡
특 이 사 항	청사동,주차장동 같은 건물 주차장 24시간 사용 가능,관리인1명 주출입구 24시간 주차장관리함

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	소방활동설비 활용여부	경찰파출소 입구 우측 연결살수설비 송수구설치됨
연소확대요인	연소확대 여부	층별 내화구조 건축물
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	위험물 비치여부 등	도시가스 사용
화기취급상황	가스 및 전기시설 관리실태	난방보일러 도시가스사용

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	소방활동 구역 확보 여부	신흥로전면부서,소월로 후면 차량부서가능함
긴급 통행	소방차 건축물까지 근접배치 여부	근접배치가능함
피난명령 및 인명구조여건	신속한 인명구조 활동여건	옥상 및 지상 인명대피
비상용승강기 및 피난계획	비상용승강기 및 피난계획 수립여부	피난계획 수립토록지도함
소화용수시설	건축물 주변 소방용수시설 여건	주변공설소방용수시설 활용가능함
기타 조치사항	유사시 조치 사항	배희정 담당외2명 소화기사용법,화재시 대피요령,화재예방요령등 관계자에게 지도함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년 9월 26일

조사자 소속 : 후암119안전센터  계급 소방교 성명  권은주(인)

계급 소방사 성명  정명준(인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2