소방특별조사 세부조사표[****]

검사일시 : 2014. 9. 29.

1. 조사대상

업 소 명	****			전화번호	*************
소 재 지	******* *************	영업주	***	업 종	일반음식점
건물구조	4/1층 연면적 493㎡	영업장 정 보	사용층 지하1층 98㎡ 사용면적 지하1층 98㎡		소방안전관 리 자

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	○업소 관계인 화재초기대응시 소화기 사용법 및 피난유도안내 사항 안내함
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	○소화기 적정분배 및 관리유지됨 ○휴대용비상조명등 점등상태 적정함	-비상구 등 안전관리 안내문 2부 배부
③피난안내도 및 피난안내 영상물 관리에 관한 사항	○피난안내도 2개 훼손.	조치명령서발부
④소방안전교육에 관한 사항 - 이수, 미이수 등	○소방안전교육 이수함.

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	○전기안전공사 정기점검 실시토록 지도함
가스 분야	○가스시설 안전관리토록 지도함
기타 분야	○다중이용업소 인터넷자율안전점검 관련 점검안내 ○화재배상책임보험가입됨

붙임 : 1. 소방특별조사서 2부.

2. 의견진술포기서 1부.  끝.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	홍경환		신동용		전결 09/30 강성완
협조	신대섭