문서번호	행정지원과-24965
결재일자	2014.9.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		남부수도사업소장
서영식	김형국	代김형국		09/30 전영석
협 조

2014년 청사 소방정밀점검 시행 계획

2014. 09.

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2014년 청사 소방정밀점검 시행 계획

정밀점검 목적

Ⅰ

공공기관의 방화관리에 관한 규정 제15조에 따라 공공기관의 인명,건축물,

공작물 및 물품등을 화재로부터 보호하기 위해 년1회 정밀점검을 받도록

규정한바, 소방정밀점검을 실시하여 화재를 사전에 예방하고  귀중한 인명

과 재산을 보호하는데 그 목적이 있음.

사업근거

적

Ⅱ

대통령령 제20443호-(2007년 12월13일 개정) - 공공기관의 건축물

사용승인일이 속하는 달의 말일까지 종합정밀점검을 실시하여야 한다.

공공기관의 방화관리에 관한 규정 제15조(연면적1,000㎡ 이상의 공공기관의 건물은 연1회(건축준공해당월에 시행) 이상 허가받은 소방시설 관리업체로부터 정밀점검을  받아야한다.)

용역개요

Ⅲ

건  명 : 2014년 소방정밀점검 용역

용역과업내용 :

- 청사(본관외 2개동 연면적 3,735㎡)내외부 전체에 대한 경보설비,

피난설비, 소화설비, 소화활동설비 등 우리사업소 소방설비일체 점검      및 진단.

- 소방시설점검 및 수신반, 감지기작동 진단 등 보완방안 제시.

추진 계획

Ⅴ

용역업체 선정 및 점검 : 10월중

점검 결과를 동작소방서 신고 및 개선보완공사 : 10월 말.

점검중, 후 조치계획

Ⅳ

현장에서 별도 부품조달 없이 조치 가능한 경미한 사항은 즉시 조치.

정밀점검후 그 결과를 15일이내 관활 동작소방서에 신고하고(공공기          관 방화관리에 관한 규정 제15조 4항) 동작소방서의 시정요구에 따라

예산투입하여 개선 및 보완공사실시.

계약 및 예산

Ⅴ

업체선정 : 허가 받은 소방시설물점검 전문업체 및 사업실적등을                      검토하여 선정

점검수수료 지급방법 : 용역 검수완료후 채주의 용역대가 대금청구                               에 의하여 계좌이체.

소요예산 : 약 1,000,000원

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비,            시설장비유지비, 끝.