비상구 관리실태 등 확인조사서

대상명	굿윌스토어			위 치	송파구 마천로 226
대표자	송파구청		전화 번호	448-3302		처종(업종)		노유자시설
규 모	철근콘크리트조 슬라브가 4/1층 2,938㎡
비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항		확인 결과					조치사항(예정)
피난․방화시설 폐쇄․잠금행위		폐쇄·잠금행위 없음
피난․방화시설 훼손행위		훼손행위 없음
물건적치 또는 장애물 설치		피난통로상 물건적치 및 장애물 설치여부 확인한 바 이상없음
피난․방화시설 변경행위		방화시설 변경행위 없음
건축물 외부까지 피난통로 확보		피난계단 통로 확보됨
특이사항		- 소방안전관리자 행정팀장 홍완기등 8명에게 소방안전교육 실시함

확인날짜  2014. 9. 26.

확 인 자  소방경 장영만, 소방장 한계근

결재	담당자		대응총괄팀장		재난관리과장
	한계근		장영만		전결 09/30 代장영만
협조