	도봉소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	전통시장 비상소화장치함 교체공사에 따른 임시폐전 계획 알림

1. 일자리경제과-38812(2014.9.27.)호 “『전통시장 비상소화장치함 설치』관련 협조 요청”과 관련입니다.

2. 도봉구청에서 우리구관내 화재 예방 및 대처에 취약한 전통시장에 대하여 비상소화장치 신설 및 교체공사를 추진중에 있습니다.

3. 이와 관련 다음의 분리형 비상소화장치함을 일체형으로 교체예정으로 교체공사 기간동안 임시폐전 계획을 알리오니, 화재예방 및 진압활동에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 사  유 : 비상소화장치함 교체공사 (분리형 -> 일체형)

나. 요청자 : 도봉구청(일자리경제과)

다. 소방용수시설 임시폐전 계획

1) 기  간 : 2014. 10. 1. ~ 2014. 10. 31.(예정)

2) 대  상 : 비상소화장치 3개소

연번	종 별	식 별	관리번호	현 위 치	세부공사일정	관 할	비 고
1	비상 소화 장치	분리형	115호	도당로 13가길 17 (도깨비시장)	별도통보예정	도봉	도봉구청 비용부담
2			13호	도당로 27길 60 (신도봉시장)	별도통보예정	도봉
3			32호	도봉로 113길 56 (쌍문역골목시장)	별도통보예정	방학

4. 행정사항

가. 현장지휘팀장 및 각 119안전센터장은 임시폐전 대상에 대해 전 직원에게 전파하여, 시장지역 인근에서 화재발생시 인근 소방용수시설을 활용, 소방용수공급에 차질이 발생치 않도록 하고,

나. 임시폐전 대상 담당자는 공사기간중 소방행정정보시스템 용수조사결과 입력시 “임시폐전”으로 입력하시기 바라며,

다. 교체설치 후 기존의 비상소화장치함(분리형)은 추후 신규설치공사나 보수공사에 활용될수 있으니 각119안전센터장은 관리에 만전을 기하시기 바랍니다.  끝.

	현장지휘대장
수신자	소방행정과장,예방과장,방학119안전센터장,도봉119안전센터장,창동119안전센터장,구조대장
담당자	김상수		대응총괄팀장	김송삼		현장지휘대장	09/30 김종한
협조자
시행	현장지휘대-7433	(		)	접수		(		)
우	132-854	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학1동 708번지)	/
전화	02-3492-4842	/전송	02-3493-1119	/	constant@seoul.go.kr	/	대시민공개