위험물제조소등 소방검사서(삼성엔지니어링)

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	강명현	고석봉	09/30 박태일

검사의 개요			검사의 구분	일반·판매취급소 소방검사
			검사 연월일시	2014년 9월 29일
			검사 공무원	소 속			계 급	성 명	연락처
				강동소방서			지방소방위	고석봉	486-6122
				강동소방서			지방소방사	강명현	486-6122
			검사 입회자	성명(관계)			박제진	생년월일	76.01.10
제조소등	설 치 자		삼성엔지니어링(주) 대표이사				안전관리자	박제진
	설치장소		강동구 상일동 367-4					전 화	*************
	제조소등의 구분		취급소		저장소 또는 취급소의 구분			일반취급소
	설치허가연월일 및 허가번호		2011년 5월 11일 제34-0267-110511호
검사내용및검사결과	검사내용					검사결과
	위험물 시설기준 적합여부					특이사항 발견치 못함
	저장·운반용기 적합여부					저장용기 적합
	저장 및 취급기준 적정 여부					특이사항 발견치 못함
	안전관리자 선임여부					위험물안전관리자 선임됨
	정기점검 실시여부(해당대상)					해당없음
	위험물 시설의 무단변경 여부					무단 변경행위 발견치 못함
	교육내용	위험물의 저장·취급 기준 저장·운반용기 기준(경고표시 등) 지위승계 등의 신고기간 등				교육인원 2명
	기 타
조치 계획
비고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2014년 9월 29일 검사공무원 성 명 고석봉 서명 검사공무원 성 명 강명현 서명