문서번호	공원여가과-2908
결재일자	2014.9.30.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	공원여가과장			결재
정몽희	김윤준	09/30 윤세형
협 조

길동생태공원관리일지

2014년 9월 26일(금) 날씨 : 맑음
구분	계	직 원	공무직	기간제 근로자	공공근로	공 익 근무요원	공원이용객
							금 일	누 계
	19	4	4	2	3	6	134	23,034

청 소	○ 공원 화장실 및 청사 주변 청소 : 화장실 및 청사 주변 4회 청소(여1, 남1) ○ 문화센터 전시실, 시청각실, 강의실 청소 : 3회 청소(여1), 어항수조 어류 상태 점검 2회, 전시실 점검 ○ 문화센터 주차안내소, 공원 자원봉사센터, 탐방객 안내소, 시설관리창고 등 2회 청소
시설물 관 리	○ 문화센터 고압배전반 점검 : 각종 지시계 확인, 변압기온도, 3상전압확인, 화재예방 확인 등 3회 ○ 공원 및 문화센터 소방 시설물 점검 및 산불 화재예방 순찰 4회(이상없음) ○ 지하수 관정 펌프 3대 작동상태 4회 점검(이상없음) ○ 음수대 1개소 음수전 누수 ==> 패킹 1개 교체 완료 ○ 산림지구 탐방로데크 낙엽 등 청소 2회 작업 ○ 공원 여자화장실 대변기 막힘 ==> 이물질 제거 조치 완료 ○ 문화센터 시청각실 전기 UPS 1대 작동상태 점검(이상없음) ○ 공원 광장지구 파고라 노후 훼손 보수 ==> 실리콘 메움 조치 ○ 문화센터 주차안내소 내부 전기선 등 몰드 고정 조치 작업 ○ cctv 카메라 분전반 9개 내부 청소 및 기기류 점검 작업 ○ 전기고압수전설비 차단기 등 동작기기류 점검 및 작동상태 점검(이상없음)
녹지대 및 기타	○ 자연학습장 향토작물 배추, 무 등 150㎡ 잡초 제거 작업 ○ 문화센터 야생화 화단 꼬리풀 등70㎡ 잡초 제거 작업 ○ 공원녹지대 소나무 25주 고사목 제거 작업 ○ 생태숲가꾸기 고사목 제거 및 초지 관련 현장 작업(시설물정비사업 여 1명) ○ 책임구역제 점검 및 순찰 - 직원 4명 4회 순찰 : 반딧불이 인공사육장 점검 순찰 (특이사항없음) ○ 흡연단속 및 순찰 : 직원 4명 4회 순찰(적발사항없음)
반딧불이 사육장	○ 유충수반 청소 및 먹이 공급 작업 - 수반 6개 물갈이 및 자갈 세척 - 부화 유충 다슬기 먹이 공급 - 분양관련 유충 분리 작업
특이사항
프로그램운 영	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원
	스스로관찰	102
	유아생태학교	32