문서번호	현장민원과-17536
보존기간	년
결재일자	2014.9.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
문정화	09/30 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(9.30)

2014.  9.  30(화)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.9.30(화)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	16	2,066	10	1,449	6	617
양 천 구	4	754	2	453	2	301
강 서 구	5	740	5	665		75
구 로 구	7	572	3	331	4	241

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	10	1,449	0	133	5	446	3	583	2	106	0	181
양천구	2	453		65	2	144		171		36		37
강서구	5	665		50	3	247	2	264		23		81
구로구	3	331		18		55	1	148	2	47		63

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		2	5	3	10	453	665	331	1,449
가옥 내	소 계	1	5	1	7	330	553	242	1,125
	화장실변기누수	1	3	1	5	236	361	130	727
	주방,부엌누수				0	5	18	24	47
	욕실,화장실배관				0	14	29	31	74
	보일러,온수배관		1		1	46	110	25	181
	수도꼭지고장		1		1	13	4	16	33
	벽체,바닥배관노후				0	6	2	16	24
	기 타				0	10	29		39
가옥 외	소 계	0	0	2	2	93	89	80	262
	수도계량기옆			1	1	52	43	32	127
	마당 수도 및 배관 노후			1	1	33	42	48	123
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		4		4
	기 타				0	8			8
주계량기	소 계	1	0	0	1	30	23	9	62
	단지내배관노후				0	5	4	5	14
	수도계량기옆	1			1	25	18	4	47
	공동수도,볼탑고장				0		1		1
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	2	0	4	6	301	75	241	617
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	26			26
신청인(거주인) 부재				0	28			28
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	3			3
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	1		4	5	218	75	241	534
기 타	1			1	23			23

.끝.