투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	정석티엠에스(주) 대표 김영선
(경유)
제목	토목시설물 유지보수공사 작업지시(4차)

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리센터와 귀사간‘14.5.7 공사계약 시행중인 센터내 「토목시설물 유지보수공사(연간단가)」관련 아래와 같이 작업지시하오니 시방서 및 제규정을 준수하여 작업기일내 완료하여 주시고 공사전·중·후 사진이 첨부된 작업완료 보고서를 제출하시기 바랍니다.

가. 지시일자 : 2014. 9. 30

나. 작업기간 : 2014. 10. 1 ~ 10. 24

다. 작업개요 :

연번	위 치	현 황	공사내역	비 고
1	제2처리장 생물반응조~2차침전지간 배수로측 사면	토류벽 노후파손	ㆍ보강토옹벽 블록 쌓기 (L=140m, A=120㎡)

※작업지시 물량은 예정물량으로 작업완료 후 정산처리 됨.

붙  임 : 현황사진 1부.  끝

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	홍민표		주무관	김근수		물재생과장	09/30 강병수
협조자
시행	물재생과-5131	(		)	접수		(		)
우	133-837	서울 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터 물재생과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2577	/전송	02-2211-2579	/	hihpyo@seoul.go.kr	/	대시민공개