	강서소방서
수신	개화119안전센터장
(경유)
제목	산불진화장비(싹쓸이) 수리완료 알림

1. 관련근거

○소방행정과-54(2014.1.3.)호 「2014년도 소방장비 관리운용 기본계획 알림」

○개화119안전센터-3499(2014. 9.22)호『산불진화장비(싹쓸이)고장발생보고』와 관련입니다.

2. 개화119안전센터에서 사용중인 산불진화장비(싹쓸이 고압펌프) 이동정비반 자체 점검 및 정비결과 수리 완료 되었기에 붙임과 같이 알려드리니, 장비관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

고장일시	고장내용	수리내역	비 고
2014.09.22.(월)	호스게이지 압력불량 및 노즐 출수 불량	이동정비반 자체 정비 (고압펌프정비)	자문 : 제작회사(주)태성

붙 임  이동정비반 정비내역 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	조항일		대응총괄팀장	한효철		재난관리과장	09/30 代한효철
협조자
시행	재난관리과-4085	(		)	접수		(		)
우	157-230	서울 강서구 양천로 550(등촌1동 630-2)	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0590	/	mangod@seoul.go.kr	/	대시민공개