문서번호	물관리정책과-14722
결재일자	2014.9.30.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		오염총량팀장	물관리정책과장
김성영		代김성영	09/30 배광환
협조
	담당자		이새봄

장안동 318-9 도시형생활주택신축공사 수질오염물질 배출부하량 할당검토 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

물관리정책과

장안동 318-9 도시형생활주택신축공사

수질오염물질 배출부하량 할당검토 결과

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 장안동 318-9 도시형생활주택신축공사

○ 사업위치 : 서울특별시 동대문구 장안동 318-9

○ 대지면적/건축연면적 : 808.80㎡/1,614.18㎡

○ 사업전·후 인구수

구분	세대수	인구수	비고
사업 전	12세대	32명	실제거주 인구
사업 후	29세대	77명	동대문구 세대당 2.64명 적용

○ 연계하수처리장 : 중랑물재생센터(분뇨처리 : 중랑물재생센터)

□ 배출부하량 산정결과

○ 산정결과

사업명	단위유역	준공년도	대상물질	할당부하량(kg/일)			비고
				소계	점	비점
장안동 318-9 도시형생활주택 신축공사	한강H	2015	BOD	0.14	0.07	0.07
			T-P	0.006	0.004	0.002

○ 할당조건

- 할당된 배출부하량은 반드시 준수하여야 하며, 사업이 완료되거나 취소될 경우 필히 통보해 주시기 바라며, 사업의 변경  등으로 할당된 오염물질 배출이 변경될 경우 재협의 하여야 함.

○ 할당량 통보 방법 : 저영향개발사전협의 결과 등과 함께 회신

붙임 : 수질오염총량 검토서 1부. 끝.