		동부수도사업소
CU********0*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(*****************)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0932014051541
처리일자	2014년 09월 30일 10 시 00 분
공사장소	*****************************************************************************************
수요가명	윤남순	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2014/09/26		검사일	2014/09/29		검사자	배경희
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	******		주 소	*************************
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	현장 육안점검
검사결과	옥내급수관 개량공사 실시 확인				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								시설관리과장
주무관							배경희				시설관리팀장					최재영					시설관리과장					09/30 代최재영
협조자
시행			시설관리과-23574										(						)		접수												(						)
우	120-715					서울 서대문구 충정로3가 동아일보사건물 13층																/
전화		02-3708-8663							/전송			02-3708-8719					/	baekh@seoul.go.kr													/	부분공개(6)