문서번호	기전과-12202
결재일자	2014.9.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	강서도로사업소장
한영호		代한영호	09/30 조병준
협조	주무관		하상철
	주무관		조희경

남부순환로(오류IC~구로IC)자동차 전용도로해제에 따른

부속물(가로등) 인수인계 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 09.

강서도로사업소

(기 전 과)

남부순환로(오류IC ~ 구로IC구간) 자동차 전용도로 해제에 따른

부속물(가로등 및 하부등) 인수인계 검토보고

남부순환로(오류IC~구로IC : 3.2km)는 2014.9월까지 시설관리공단에서 유지․보수 및 관리하여 왔으나 자동차 전용도로에서 해제됨에 따라 도로부속시설 관리주체 변경에 따른 인수인계 검토보고임.

□  관련근거

○ 서울시 도로시설과–11333(2014.6.27.)호

○ 서울시시설관리공단 도로관리처–8079(2014.09.02.)호

□  시설물 현황

○ 시설물명 : 가로등 107본(107등), 내부등 34등, 하부등 5등

○ 위     치 : 남부순환로(오류IC~구로IC)구간-3.2km

□  관리기관 변경검토 내용(시설관리공단→강서도로사업소)

○ 남부순환로(오류IC~구로IC구간-3.2km)가 자동차 전용도로에서 해제됨으로써 시설물       유지보수 및 관리가 시설관리공단에서 강서도로사업소로 관리주체가 변경됨.

□  인수인계에 따른 합동점검

○ 합동점검 일시 : 2014. 09. 29. 14:00 ~ 16:00

○ 참석자 : 사업소담당, 시설관리공단담당, 가로등반

○ 인수인계 시설물 현황 세부목록 : 별첨

○ 시설물 상태 : 합동점검 결과 구로구청과 구좌분리를 위한 분전함 설치완료 함.

□  보고자 의견

○ 위 내용과 같이 남부순환로(오류IC~구로IC-3.2km구간)에 대한 인수           인계서에 관인 날인 후 인수 받아 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□  향후 계획

○ 인수후 우리사업소 가로등 표찰로 교체하여 운영관리

○ 우리사업소 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가) 업체로 하여금 설치 및

유지․보수하도록 하며, 경미한 조치사항은 가로등 보수반에서 점검, 보수토록 함.

□  행정사항

○ 인수인계서 관인 날인 후 시설관리공단에 통보하고자 함.

붙임 :  1. 서울시 도로시설과-11333(2014.06.27.)호 사본 1부.

2. 시설관리공단 도로관리처–8079(2014.09.02.)호 사본 1부.

3. 인수대상 시설물 현황 1부.

4. 시설물 인수인계서 1부.

5. 자동차전용도로 해제 고시문 1부.

6. 시설물 전력료납부 구좌 현황 1부.

7. 현장사진(남부순환로 인수가로등 점검) 1부. 끝.