		남부수도사업소
CU********0*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(성현동)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0992014054826
처리일자	2014년 09월 29일 15 시 00 분
공사장소	*********************************
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2014/09/29		검사일	2014/09/29		검사자	정덕모, 이상욱
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	******		주 소	***************************
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	씽크대, 화장실, 보일러실 등 옥내급수관 개량공사 완공상태 현장확인 (세입자 *** 고객님 입회)
검사결과	옥내급수관 개량공사 완료				공 사 비 지원 가능 여부		가능

붙임 : 공사완공사진 1부. 끝.

								급수운영과장
주무관							정덕모				급수설비팀장					김기상					급수운영과장					09/30 代김기상
협조자				주무관							이상욱
시행			급수운영과-21249										(						)		접수												(						)
우	156-850					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동)																/
전화		02-3146-4572							/전송			02-3146-4589					/	duckwool@seoul.go.kr													/	부분공개(6)