문서번호	공원녹지정책과-14668
결재일자	2014.9.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원협력팀장	공원녹지정책과장
김현정		배희정	09/30 최현실
협조
	공원녹지기획팀장		문길동

주민참여 예산사업 설계심의 결과보고('14.9.29)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9.

푸른도시국

(공원녹지정책과)

주민참여 예산사업 설계심의 결과보고

심의개요

□ 일    시 : 2014. 9. 29 (월) 11:00 ~ 12:00

□ 장    소 : 푸른도시국 회의실

□ 심의위원 : 공원녹지정책과장, 공원녹지기획팀장, 공원관리팀장,

공원협력팀장, 녹지관리팀장

□ 심의안건 : 강북구, 솔밭근린공원 노후시설 정비(주민참여)

심의결과 : 재심의

구 별	사 업 명	사 업 개 요	결 과	심 의 내 용
강북구	솔밭근린공원 노후시설 정비 (주민참여)	∘위 치 : 강북구 우이동 80번지 솔밭근린공원 ∘사업비 : 1,600백만원 (주민참여 600, ‘13년 특별교부금 1,000) ∘주요사업내용 ▪ 건축분야 - 화장실 리모델링 및 증축 - 공사비 : 329백만원 - 설계비 : 18백만원 ▪ 조경분야 - 진입광장 조형물철거 후 재조성 - 장기·바둑 쉼터 이전 - 문화공간(애솔마당) 재조성 - 운동공간(노송마당) 재조성 - 배드민턴장 배수시설 정비 - 체력단련시설 정비 및 시계탑 설치 - 공사비 : 963백만원 - 설계비 : 44백만원	재심의	<건축분야> ∘창고의 출입구 위치 및 형태가 비효율적으로 재검토 대상임 (현장 실사 필요) <조경분야> ∘조형물(2006년 설치) 철거 재검토 대상임 ∘진입광장내 플랜터, 암석원 도입은 이용객의 동선 및 사후 관리측면에서 재검토해야 함 ∘소나무 식재 상부에 세덤류 도입은 수목생육상 부적절함 ∘장기·바둑 쉼터 경계부 휀스처리는 과도한 설계로 높이 최소화가 필요함 ∘장기·바둑 쉼터의 이전은 금연단속 등 공원관리가 병행되어야 함

구 별	사 업 명	사 업 개 요	결 과	심 의 내 용
				∘야외무대 철거가 민원으로 인한 사항이나 향후 공연행사를 해야 할 경우를 고려해 재검토 필요함 ∘화강석판석 재활용 시 주변 신규 투수블록 포장면과의 레벨을 고려해야 하며, 재활용의 효용도 재검토 할 필요가 있음 ∘시계탑은 설치 필요성을 재검토 해야 하며, 필요시 디자인에 대하여 공원과의 조화, 관리적인 측면을 고려하여 결정해야 함(기와형태 지양)

조치계획 : 지적사항 보완 후 재심의 요청토록 자치구에 통보

끝.