문서번호	시설관리과-20431
결재일자	2014.9.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	강서수도사업소장
박홍		김근용	09/30 이상래
협조

당직근무 일일 상황보고

(2014년 9월 29일 월요일 숙직)

강서수도사업소

당직근무 일일 상황보고

□ 당직일자 : 2014년 9월 29일 월요일 숙직

□ 당직책임자 : 6급  김근용

○ 당 직 원 : 7급 김동규  7급 박 홍

□ 상황 총 접수 및 처리현황 :  1건

○ 본    청 점검건수 :  0 건(진행 0 건, 완료 0 건)

○ 기타상황 접수건수 :  1 건(진행 0 건,  완료 1 건)

구 분	건수	내 용				조치현황
누수신고	-	시 간	위 치	관 종	구 경	원 인		조 치
단수사항	1	․ 단수위치 : 개봉2동 318,319번지 일대 ․ 단수시간 : 9월 30일(화) 07:45 ~ 08:20 ․ 단수세대 : 약 20세대로 추정 ․ 단수원인 : 직반장 및 담당 원인파악중
기전사고	-	․ (사고시간․사고지역․사고원인) : 없음
출수불량 신고(소․불출수)	-	․ 스트레이너 막힘 : 0 건 ․ 누 수 : 0 건 ․ 수압부족 : 0 건 ․ 탐지의뢰 : 0 건 ․ 배관이상 : 0 건 ․ 밸브이상 : 0 건 ․ 폐전의뢰 : 0 건
본 청 점검사항	-
기타사항	-					- 배수지 수위 -
						구분	23:00		05:00
						목 동	3.0		4.5
						신 정	3.0		4.8
						신 월	3.1		4.4
						우장산	4.2		4.5
						화 곡	2.0		4.5

끝.