다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		동대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2014. 일반ㆍ판매취급소 소방검사 계획

1. 관련근거

○ 위험물안전관리법 제22조(출입검사 등)

○ 위험물규제업무처리규정 제10조(소방검사계획의 수립)

○ 서울시 예방과-4441(2014.2.24.)호『2014년도 위험물 안전관리 기본계획』

○ 서울시 예방과-19559(2014.9.12.)호『일반ㆍ판매취급소 소방검사 계획 알림』

2. 위와 관련, 겨울철 화재를 예방하고 관계인의 안전의식을 고취하기 위하여 다음과 같이 일반ㆍ판매취급소 소방검사를 실시하고자 합니다.

가. 기  간 : 2014. 9. 15. ~ 9. 30.

나. 대  상 : 17개소(일반 14, 판매 3)

다. 방  법 : 2인 1조(위험물안전팀장, 위험물담당 등) 전수검사

라  주요내용

1) 검사 전 확인사항

ㆍ 제조소 등의 허가사항 및 안전관리자 선ㆍ해임 등 각종 신고사항

ㆍ 법령위반 및 사고발생 이력

2) 검사 시 확인사항

ㆍ 위험물시설의 위치ㆍ구조ㆍ설비의 불법변경 및 불법위험물 저장ㆍ취급 여부

ㆍ 정기점검기록표 및 허가관련 서류 등

ㆍ 위험물안전관리자 선임 실태 확인

마. 결과보고 :  서식에 의거 10. 6.(월)까지 본부 예방과로 보고

붙임    1. 일반ㆍ판매취급소 소방검사 계획 1부.

2. 2014. 일반ㆍ판매취급소 소방검사 일정 1부.

3. 일반ㆍ판매취급소 소방검사 결과보고 서식 1부.  끝.

담당자							김성현			★위험물안전팀장					남상배					예방과장					계광옥				소방서장						09/15 현진수
협조자
시행			예방과-15245									(						)		접수											(						)
우	130-845					서울특별시 동대문구 장한로 34															/			http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화		02)2243-0073						/전송			02)2214-5119					/	k*********@seoul.go.kr												/	부분공개(6)
"희생으로 지켜온 우리조국, 함께 만들어야 할 통일한국"