	동작소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	9월 중 소방용수시설(도시시설물) 관리·개선 추진 결과 보고

1. 현장지휘대-1920(2014.2.28.)호 『도시시설물 관리개선 추진 철저 지시 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련, 9월 중 상도119안전센터 내 보행지장 소방용수시설 및 도시미관을 저해하는 소방용수시설에 대한 관리·정비 사항 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 소방용수시설 547개소

(소화전 501개소, 급수탑 1개소, 비소 45개소)

나. 기    간 : 9월1일 ~ 9월19일(기간중 15일)

다. 정비내용 : 보행지장 시설물 개선, 미관 정비사항 등

라. 정비결과 : 추진완료(붙임참조)

붙임  도시시설물 관리개선 추진상황 보고(상도) 1부.  끝.

	상도119안전센터장
담당자	김병선		1팀장	신청순		119안전센터장	10/01 방성현
협조자
시행	상도119안전센터-4264	(		)	접수		(		)
우	156-839	서울특별시 동작구 국사봉1길 17	/
전화	02-821-1119	/전송	825-0693	/	kimbs@seoul.go.kr	/	대시민공개