문서번호	누수방지과-5994
결재일자	2014.10.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		누수방지과장	시설안전부장
노경철		강신재	10/01 이규상
협조
	주무관		김도섭

‘14년 누수복구업체 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

상수도사업본부

(시설안전부)

2014년 누수복구업체 점검 결과 보고

2014년도 새로 계약한 긴급누수복구업체에 대하여 신속하고 정밀한 누수복구 체계를 갖출 수 있도록 현장사무실, 안전시설, 자재 상태 및 장비 확보 등 전반적인 사항에 대해 점검 후 그 결과를 보고 드림.

1		점검 개요

□ 대   상 :  8개 수도사업소 8개 업체

□ 점검기간 : 2014. 9. 25(목) ~ 9. 26(금) 07:30 ~ 09:30

□ 점 검 자 : 본부, 수도사업소, 감리자 합동점검

○ 본부(누수방지과 5명), 수도사업소(누수복구담당), 감리자(8명)

□ 주요 점검 내용

○ 현장사무실, 자재창고의 외부미관 및 환경상태

○ 누수복구공사용 자재의 적정인증제품 사용과 보관상태

○ 안전시설 확보와 외관상태 등

○ 주요장비 보유상태

○ 근로자 복장통일, 안전장구 착용여부 등

2		점검 결과

□ 총 평

○ 자재관리 및 현장사무실 환경, 현장근로자 복장통일, 안전시설 확보 등 전반적인 관리상태는 양호하나, 1개 사업소(남부수도사업소)에서 시공업체 명패 미부착, 자재보관상태 불량 등 미흡된 점이 지적되었음.

○ KC 미인증 자재나 불량자재는 이번 점검에는 지적되지 않았으나 클램프와 같은 KC 미인증 누수복구자재의 사용이 우려되므로 본부 및 감리자에 의한 정기적인 점검이 요구됨.

□ 주요 지적 사항

○ 사업소별 지적건수

사업소명	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
지적건수	2	-	-	-	-	-	2	-	-

○ 유형별 지적내용

구분	계	자재보관상태 불량	시공업체 명패 미부착
지적건수	2	1	1

□ 업체별 세부 지적 내용

사업소	관할지역	업체명	지적내용	비 고
중 부	중구, 용산구 성북구, 종로구	덕원엔지니어링	- 없음
서 부	은평구,마포구, 서대문구	㈜일승토건	- 없음
동 부	중랑구,성동구 동대문구,광진구	대맥건설	- 없음
북 부	강북구, 도봉구 노원구	소니종건㈜	- 없음

사업소	관할지역	업체명	지적내용	비 고
강 서	양천구,강서구 구로구	상협건설	- 없음
남 부	관악구, 금천구 동작구,영등포구	㈜해정글로벌	- 자재보관상태 불량 - 시공업체 명패 비부착
강 남	강남구 서초구	청파건설	- 없음
강 동	송파구 강동구	㈜건설넷	- 없음

3		행정사항

○ 점검결과 지적사항은 10월 13일까지 시정조치 후 결과 보고

○ 현장내 자재 보관시는 아래 사항을 준수하여 관리에 철저를 기할 것.

- 관마개 부착, 받침 사용, 관종별 구분 보관

○ 매월 1회 셋째주 금요일 감리 및 사업소 담당 합동으로 자재관리상태 점검

○ 금회 지적사항에 대하여는 감리 및 사업소 담당 합동으로 조치결과 보고

붙임 : 1. 누수복구업체 점검표(사업소별)  각 1부(별도).

2. 누수복구업체 점검사진 1부. 끝.