함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	수도계량기 뒷밸브 수리 및 교체의뢰(대현동)

1. 아래 수용가의 수도계량기가 회전불량으로 추정됨에 따라 계량기 교체를 의뢰했으나 뒷밸브가 파손되고, 수용가측에서 빌딩영업개시(오전9시) 이전에 교체작업 완료를 요구함에 따라 교체업무가 중단된 상태입니다.

2. 따라서 수용가의 급수사용량 과소 계측으로 인한 민원발생이 예상되는바 조속한 시일내에 계량기 뒷밸브 수리 및 교체 처리를 하여 주시기 바랍니다.

가. 수용가내역

주소	구경	성 명	관리번호	전화번호	비 고
*********	50㎜	이건무	6009178	*************	뒷밸브고장 및 회전불량

끝.

	요금과장
수신자	급수운영과장,현장민원과장
주무관	강충성		요금관리2팀장	김대진		요금과장	10/01 이진우
협조자
시행	요금과-26167	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울 서대문구 홍제동 통일로 26길 41(38-69)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3596	/전송	02-3146-3639	/	k223242@seoul.go.kr	/	부분공개