투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	거진건설(주) 대표 귀하
(경유)
제목	시설물 하자보수 시행요청

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 사업소가 관리하는 시설물에 대한 2014년 3/4분기 하자검사 시행결과 아래와 같이 하자사항이 발견되어 통보하오니 조속히 보수후 그 결과를 2014.10.30한 제출하여 주시기 바랍니다.

공 사 명	시공사	준공일자	하자기간	검사 공종	지적사항	비고
관악도림교 보수 공사	거진건설(주) 대표 김상현	‘12. 10.31	‘12.11.1~ ‘14.10.31	신 축 이음부	조인트하부 (캔틸레버) 들뜸 2개소 및 신축이음장치 후타재 박리

첨부   하자 지적사항 1부.   끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	장창원		주무관	금종융		시설보수과장	전결 10/01 김찬구
협조자
시행	시설보수과-4051	(		)	접수		(		)
우	150-070	서울 영등포구 대림동 도림로 145 (대림동711)	/
전화	32845465	/전송	8363093	/		/	대시민공개