문서번호	도로보수과-8780
결재일자	2014.10.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
공무직		도로보수과장
박흥권		10/01 이규철
협 조	주무관		이상하
	주무관		김중철

도로점용(굴착·복구)허가신청 검토보고(10.1)

2014. 10

도로보수과

연 번 : 1

굴착기관	한국전력공사 서부지사											복구 방법
공 사 명	상암 삼성SDS(주) 40,000KW 신규공사
노 선 명	성암로				관할구청			마포구				원 인 자
위치정보	위 치					포장년도			허가가능여부			관 리 청		●
	마포구 상암동 1582-1~1586					2010년			가능			차로복구		●
허가규모	폭(m)	연장(m)		면적(㎡)					굴착심도(m)			담당자	최진혁
	1.3	350.0		455.0					1.8m			02-710-2277
조사현황	조사검토요청일			조사 완료일							조 사 자
	2014.10.1			2014.10.1							박흥권
허 가 검 토 조 사 내 용
포 장 종 류			굴착주변교통안전부속물							공사내용 및 예상공사기간
A-1			노면표시							전력관부설 D=175mm 2열 2단 공사기간 : 2014.10.6 ~ 11.10
의 견 : 1.「특별시도 허가검토 이행조건」이행 2. 아스팔트 컷팅 직선화 시공 및 컷팅심도(20cm)준수
위 치 도							현황사진

첨부   1.허가검토자료(한국전력)  1부.

2.특별시도 허가검토 이행조건  1부. 끝.