	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년도 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획

1. 재난관리과-4623(2014.9.26.)호 『2014년도 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획보고(알림)」과 관련입니다.

2. 신도림119안전센터 2014년 하반기 소방용수시설 일제조사 계획을 아래와 보고 합니다.

가. 기  간 : 2014. 10. 13 ~ 10. 31 (기간중 9일간)

나. 대  상 : 151개소(비상소화장치 1개소, 비상소방용수 1개소 포함)

현 황	소화전	급수탑	저수조	비상소화장치	비상용수시설
151	147	1	1	1	1

다. 조사자

❍ 신도림119안전세터 전직원

❍ 안전관리책임자 : 각팀 진압대장

라. 점검방법

❍ 소방용수시설 조사 필요장비 휴대조사

❍ 시설물 매몰․훼손 등과 수압상태 등 확인(급격한 밸브 조작 금지)

❍ 소방용수시설 주변 장애물 제거(주 ․ 정차단속 등)

❍ 비상소화장치 적재된 수관 등 비품 이상 유․무 확인 등

마. 행정사항

❍ 정밀점검을 위해 비번근무자 출동대기 조치 후 당번(주간)                         근무자가 일제조사 실시

❍ 담당자 사고시 해당 조원이 업무대행

❍ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

❍ 일제조사 점검결과 및 2015년 소방용수시설 신설예정지는 별첨 서식에 의거                 2014. 11. 6(목)한 보고

붙임 : 1. 2014년 하반기 소방용수시설 일제점검 정비계획 1부.

2. 2014년 하반기 소방용수시설 일제조사 일정 1부.

3. 비상소방용수 관리대상 카드 1부.

4. 노후 소방용수시설 현황 1부.

5. 2014년 동절기 소방용수시설 일제조사 결과(보고서식)

6. 2014년도 조사일정(보고서식)

7. 2015년 소방용수시설 신설예정지(보고서식).  끝

담당자	이태균		진압3대장	代임광수		119안전센터장	10/01 이용광
협조자
시행	신도림119안전센터-3630	(		)	접수		(		)
우	152-887	서울 구로구 경인로 59길 57(신도림동 416-36)	/
전화	02-2671-2119	/전송	02-2671-8119	/	20121112@seoul.go.kr	/	대시민공개