	구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년 10월 중 비상소화장치 등 점검 계획 보고

1. 관련 근거

가. 2014년 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제15장「소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

나. 현장지휘대-1621(2014.2.14.)호「2014년 비상소화장치 점검 및 훈련계획 알림」

2. 우리119안전센터 2014년 10월 중 비상소화장치 등 점검 계획을 수립하여 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 점검대상 : 15개소(붙임 참조)

나. 점검방법 - 오토바이 순찰 : 월 3회 이상

- 센터장 확인 : 월 1회 이상(선별)

※ 인사이동 등 결원 발생시 업무 대행자가 시행

다. 결과조치 : 경미한 사항은 현지시정 조치하고, 자체수리 불가능한 사항은 본서 보고 후 비상소화장치 보수비 집행 수리의뢰

라. 점검부는 함 내에 비치하여 점검사항 기록 유지하고, 매년 12월말에 회수하여 연 단위로 대응총괄팀장 결재 후 보관

붙임  10월 중 비상소화장치 등 점검 계획 1부.  끝.

업무일몰일 : 2014.10.01

담당자	노태영		진압3대장	송춘흠		센터장	10/01 임영화
협조자
시행	수궁119안전센터-3880	(		)	접수		(		)
우	152-885	서울특별시 구로구 오리로 1285	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	2685-6119	/전송	2613-0119	/		/	대시민공개