	서초소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 현황 변경 보고(방배)

1. 관련근거

가. 소방기본법 제10조 소방용수시설의 설치 및 유지관리

나. 소방재난업무가이드 재난대응행정편 15. 소방용수시설 설치 및 유지관리

2.  위와 관련 그간 시스템 등록 오류로 인하여 사설소화전으로 관리되던 소화전에 대하여 현장 확인한바 공설소화전으로 확인되어 다음과 보유현황을 변경하여 보고합니다.

가. 변경대상

관리번호	위 치	설치일	변경내역	사유
298	서초구 서초대로 96 (내방역 4번 출구 앞 인도)	2000년 9월 21일	사설 → 공설	시스템 등록 오류

나. 보유현황(변경 후)

공 설						사 설
계	소 화 전				저수조	계	소 화 전				저수조
	계	지상식	지하식	다용도			계	지상식	지하식	다용도
576	576	168	405	3	0	66	65	65	0	0	1

3. 향후계획

가. 119행정정보 시스템 수정 및 관련사항 재정비 실시

나. 2014년 하반기 소방용수시설 일제조사 시부터 매월 조사

붙 임  위치도 및 관련사진 1부.  끝.

	방배119안전센터장
담당자	조영훈		진압3대장	박재익		119안전센터장	10/01 조흥섭
협조자
시행	방배119안전센터-3669	(		)	접수		(		)
우	137-060	서울 서초구 남부순환로 2155	/
전화	02-582-0119	/전송	02-523-9119	/	nehana@seoul.go.kr	/	대시민공개