문서번호	연구지원부-9482
결재일자	2014.10.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	연구지원부장
장세일		성정웅	10/01 代손광언
협조	주무관		서주태
	주무관		신정규

소화기 관리실태 점검 계획

2014. 10.

서울시보건환경연구원

(연구지원부)

소화기 관리실태 점검 계획

우리연구원 각실에 배치되어 있는 소화기의 관리실태에 대한 일제

점검을 실시하여 미비사항을 보완함으로써 유사시 화재 초기진화로 인명과 재산을 보호하고 청사 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함

소화기 설치현황                                    (단위 : 개)

설치장소	합 계	소화기 종류
		분 말	하 론	청 정	분말대형(20㎏)
합 계	325	167	33	121	4
본관연구동	174	139	32	-	3
신관연구동	151	28	1	121	1

점검 개요

❍ 점검대상 : 연구원 본원, 강남·강북 검사소에 배치된 소화기

❍ 점검일자 : 2014. 10. 01 ~ 10. 02(2일간)

❍ 점 검 자 : 시설관리팀 기계운영7급 장세일, 소방시설관리용역업체 직원

세부 점검내용

❍ 소화기 설치상태

- 소화기 설치장소, 표시사항, 배치거리 적정 여부

- 화재 종류별 소화기 비치 실태 등

❍ 소화기 작동 및 기능

- 충전압력 및 노즐상태

- 안전핀 결합상태

- 작동레바 작동 상태 및 외관부식 여부 등

점검결과 조치

❍ 기능이 저하된 불량 소화기는 대체품 구매설치 후 폐기

❍ 설치장소 및 표시사항 부적정 등 경미한 사항은 즉시 현장 시정

❍ 소화기 구입 및 충전시기 등 이력관리카드 작성 비치

❍ 화재예방을 위해 소화기 괸리상태에 대한 지속적 점검 실시(매월 1회)

붙임 : 소화기 관리실태 점검표  끝.