함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신자	상수도연구원장(수질연구과장)
(경유)
제 목	2014년도 3/4분기 무기금속 정도관리 검사결과 제출

1. 상수도연구원 수질연구과-5112(2014.9.11.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 수질에 대한 측정분석 능력 향상 및 측정분석 결과의 신뢰도 제고를 위한 무기금속(아연,납)정도관리 검사를 실시하고, 그 결과를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 정도관리 시험결과

시료명	시험일	시험결과(mg/L)		분석장비	비 고
		철	구리
미지시료	2014.09.30	0.30	0.30	DR-2800

나. 분석담당자

항 목	분 석 담 당 자
	성 명	직 급	분석경험 년 수	수질분석 담당기간
철, 구리	***	***********	**	**

붙임 : 2014년 3/4분기 무기금속 정도관리 결과 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	강혜성		수질팀장	이우재		행정지원과장	10/01 장성만
협조자
시행	행정지원과-15490	(		)	접수		(		)
우	134-850	서울 강동구 성내로51길(성내동 541-4)	/
전화	02-3146-5050	/전송	02-3146-5078	/	hyeseong@seoul.go.kr	/	대시민공개