함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	강북구 도봉로 33길 18 성북프라자(관리사무소)
(경유)
제목	저수조 미사용 확인 결과 통보

1. 귀 건물 관리사무소장(도재승)의 저수조 미사용 확인 요청 전화 민원과 관련입니다.

2. 강북구 도봉로 33길 18 건물의 사용중인 지하 저수조 중 상가에서 사용하는 저수조를 사용하지않고 직수로 사용함이 확인되었음을 알려드리니 관련 업무에 참고하시기 바라며, 향후 상가 저수조롤 경유하여 급수 시 저수조를 청소 시행 후 사용하시고 우리 사업소에 사용 개시를 신고하여 주시기 바라며

3. 아파트 급수에 사용하는 저수조는 청소 및 수질검사등을 철저히 이행하시고 그 결과를 우리사업소에 신고하여 주시기 바랍니다. 끝.

	북부수도사업소장
주무관	김창열		주무관	임종진		시설관리과장	10/01 代임종진
협조자
시행	시설관리과-14658	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-3403	/전송		/	kccsyp@seoul.go.kr	/	대시민공개