	영등포소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	2014년 하반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고

1. 관련근거

가. 소방행정과-26048(2013.9.17.)호 『교대제 근무자 소방활동 지침』

나. 현장지휘대-7092(2014.8.4.)호 『소방용수시설 주변 주차구획선 파악 및 월보 서식 시달』

다. 현장지휘대-8682(2014.9.29.)호 『2014년 하반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고(시달)』

2. 위와 관련 우리119안전센터 2014년도 하반기 소방용수시설 일제조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간 : 2014. 10. 6 ~ 10. 24

나. 점검대상 : 830개소

다. 점검인원 : 전직원

라. 점검방법 : 정밀점검(기능 및 작동시험 포함)

- 점검자 : 주간근무자 14:00 ~ 18:00 도보 점검실시

- 대기자 : 당일 야간근무자 조기출근 후 출동대기 조치

마. 결과보고 : 2014. 11. 7(금)까지【붙임3,4,5,6,7,9,10】

3. 행정사항

가. 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 당일 야간근무자는 조기출근하여 출동대기 조치 후 주간근무자 일제조사가 가능하도록 적극 협조하여 주시고,

나. 일제조사에 임하는 대원들은 조사를 소홀히 하여 지적받는 사례가 없도록 업무추진에 철저를 기하기 바랍니다.

※ 특이사항 발생 시 대응총괄팀(☎2670-9838 / 413)으로 보고

붙임  1. 2014년도 하반기 소방용수시설 일제조사 추진 세부계획 1부.

2. 2014년도 하반기 소방용수시설 일제조사 일정 1부.

3. 2014년 동절기 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

4. 비상용수시설 관리카드 1부.

5. 소방용수시설 주변 주차구획선 현장사진 1부.

6. 소화전 신설 예정지 1부.

7. 고장 복명서 1부.

8. 소방용수시설 보수 완료 대상 검수 결과 1부.

9. 소방용수시설 기록카드 1부.

10. 신설 및 보수 검수 대상 1부.

11. 노후소화전 목록 1부.  끝.

	대림119안전센터장
담당자	정진현		3팀장	代박남규		센터장	10/01 정찬경
협조자
시행	대림119안전센터-5106	(		)	접수		(		)
우	150-070	서울 영등포구 대림동 도림로212 대림119안전센터	/
전화	02)846-0119	/전송	02)831-0119	/	yemayo@seoul.go.kr	/	대시민공개