	강동소방서
수신	서 울 특 별 시 장(안전지원과장)
(경유)
제목	2014.9월중 공기호흡기 용기 위생검사 결과 보고

1. 본부 안전지원과 – 3787(2014.2.17.)호“ 2014년 공기호흡기 용기 위생검사 계획 알림” 와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리서에서 실시한 2014. 9월중 공기호흡기 용기 위생검사 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 위생검사 현황

○ 검사기간 : 9.2 ~ 9.30.

○ 수   량  : 418개(중부 226, 특수 79, 청와대 48, 송파 65)

나. 결  과 : 양호 415, 불량 3(용기 내부부식 - 중부)

다. 정  비 : 49건[안전밸브 교체 18개, 밸브핸들(구형) 교체 31개]

※ 안전밸브 교체(나사마모 8, 무압력게이지 6, 밸브몸체 누기 2,

밸브잠금쇠 불량 2)

붙임  9월중 공기호흡기 용기 위생검사 결과 보고서 1부.  끝.

	강동소방서장
★담당자	김치경		장비회계팀장	김재현		소방행정과장	전결 10/01 이강래
협조자
시행	소방행정과-11813	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내동 성내길 39(541번지)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong
전화		/전송	02-483-1190	/		/	대시민공개