다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		동대문소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	2014. 일반ㆍ판매취급소 소방검사 결과보고

1. 관련근거

○ 서울시 예방과-4441(2014.2.24.)호『2014년도 위험물 안전관리 기본계획』

○ 서울시 예방과-19559(2014.9.12.)호『일반ㆍ판매취급소 소방검사 계획 알림』

2. 위와 관련, 우리서 관내 일반ㆍ판매취급소 소방검사 실시결과을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기  간 : 2014. 9. 15. ~ 9. 30.

나. 대  상 : 17개소(일반 14, 판매 3)

다. 검사자 : 2인 1조(위험물안전팀장, 담당)

라  결  과

○ 양호 : 3개소(한화청량리역사, 장원석유, 한일석유판매)

○ 불량 : 14개소

ㆍ 표지ㆍ게시판 불량 12

ㆍ 옥내탱크실 갑종방화문 불량 2

○ 조치 : 시정명령 14(처분사전통지 발부)

○ 관계자 교육 : 17개소 30명

붙임  75. 일반ㆍ판매취급소 소방검사 결과보고 서식 1부.  끝.

							동대문소방서장
★담당자							김성현			위험물안전팀장					남상배					예방과장					10/01 계광옥
협조자
시행			예방과-16260									(						)		접수											(						)
우	130-845					서울특별시 동대문구 장한로 34															/			http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화		02)2243-0073						/전송			02)2214-5119					/	k*********@seoul.go.kr												/	부분공개(6)
"희생으로 지켜온 우리조국, 함께 만들어야 할 통일한국"