출 장 결 과 보 고 서

시설관리과장		남부수도사업소장				결재
조상덕		10/01 전영석
협 조
	주무관				박창남

	명에 의하여 2014. 9.30 . 상수도관 이중화관로 통수와와 관련 노량진 배수지에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 9. 30.
보 고 자 : 직 시설관리과장 성명 : 조 상 덕

보 고 내 용
일 시	2014. 9. 30
건 명	출장결과보고
내용	▢ 이중화 관로 신축관 교체 후 통수 준비 점검 - 퇴수변(D=400mm) 작동유무 - 변실 상부 콘크리트 양생완료 시 까지 현장 안전시설 상태 등 점검 ▢ 통수 준비 점검 결과 - 퇴수변(D=400mm) 작동 상태 양호 - 변실 주변 되메우기 완료 현장 정리 상태 등 양호 ▢ 향후계획 - 2014. 10. 1. 오후 이중화 관로(D=1,500mm) 세척을 위한 퇴수 예정
비 고