복   명   서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	이해원	10/01 이만기

대시민공개

	명에 의거 우리사업소 관내 하반기 관말정체수지점 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 10. 1
복 명 자 : 주무관 이 범 현

□ 검사일자 : 2014. 10. 1

□ 검 사 자

- 수질팀 : 주무관  김태현,이범현

□ 검사대상

- 관말지점 : 동대문구,중랑구 20개지점

- 검사완료 : 5개지점

□ 검사방법 및 검사항목

- 관내 관말지점의 수질을 휴대용잔류염소측정기, 탁도계, 비색계(pH, 철, 구리)로  현장에서 수질측정

□ 검사결과

- 동대문구 답십리동 12-32번지외 4개소의 관말지점 수질검사결과 “붙임 문서”와 같이 5개소 모두 먹는물 수질기준 이내로 적합하였음.

검사유형 검사수 검사결과	계	단독	아파트	연립	공원	관말	비고
	5	0	0	0	0	5
적합	5	0	0	0	0	5
부적합	0	0	0	0	0	0

□ 조치사항

- 관말지역의 수질검사결과 5개소 모두 먹는물 수질기준에 적합한 것으로 나타

났으며 고객님께 관말지역 수질검사 의미에 대하여 설명하였으며 추후 아리수

수질에 대한 문의사항이 있을 경우 동부수도사업소 수질팀(☎3146-2652~ 2659)으로 연락 하도록 안내하였음.

붙 임 : 관말수도꼭지 수질검사결과 1부.  끝..