문서번호	시설관리과-23686
결재일자	2014.10.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
박병화	정임근	10/01 代최재영

기전설비 유지관리용 소모품 구매계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

동부수도사업소

(시설관리과)

기전설비 유지관리용 소모품 구매 계획

가압장 ․ 배수지 ․ 유량계 등 기전설비 및 대현산통합감시제어센터 운영에 필요한 소모품을 구매하여 시설 유지관리에 만전를 기하고자 함.

□ 건   명 : 기전설비 유지관리용 소모품 구매 계획

□ 구매품목 : 총 8종

품 명	규 격	수량	단위	비 고
전주용 사다리	3.8m	1	개	기전팀 순찰반용
무정전전원장치	bnt-500, 500VA	3	개	유량계,증압장 제어반용
호스연결아답터(캄록)	C형 sus 50A	5	개	유량계실,펌프실용
스피커	KPA-CO40, 30W(방수용)	1	개	대현산배수지 불법주정차 방지 방소용
배수펌프	1마력(ipv-835F)	1	개	유량계실,펌프실용
배수펌프	1마력(ipv-835)	1	개	유량계실,펌프실용
작업용휴지	와이프올	5	개	기전팀 순찰반 정비․점검용
판넬휀	자동개폐형(250×250)	10	개	유량계,증압장 제어반용

□ 구매방법 : 전자상거래(시중거래가격과 인터넷 가격비교 검토후 최저가 물품구매)

□ 구매업체 : ㈜이베이코리아(인터넷 사이트명 : 옥션)

□ 소요예산 : 약1,448,460원

※ 인터넷쇼핑몰 구매 특성상 할인율 변동 및 품절등의 사유로 구매가격 약간 변동될 수 있음

□ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 재료비, 일반재료비

□ 정산방법  : 시설관리과 신용카드로 결재하고 카드결재계좌로 이체

붙 임 : 산출기초조사서 및 가격조사내역 각1부.  끝.