함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	이엔지 에너지 디자인 연구소 대표 최병준 님 귀하
(경유)
제목	원남동 호텔 신축공사 상수도 공급가능 여부에 따른 회신

1. 상수도 해정에 협조하여 주시는 귀 사에 감사드리며, ENG 14-0923호(2014.9.23.) 관련입니다.

2. 위 호와 관련 종로구 원남동 49-17번지 외 20필지 호텔신축공사시 상수도 인입 공급가능 여부 질의에 대해 아래와 같은 내용으로 회신하오니 참고하시기 바랍니다.

가. 질의내용

- 공급가능시기, 인입위치, 인입배관경, 공사범위 등

- 시설분담금(시설분담금 적용기준)

- 내용 : 상수도 공급가능 여부

나. 회신내용

- 공급가능 시기 : 건축물 완료1~2개월전 신청 후 공사비 납부시에 공급가능

- 상수도 공급구경 : ∮100mm(연면적 :18,458.46㎡)

- 급수공급 위치 : 원남동49-17앞 도로

*************************************

(규격 : B≒3m L≒4m H≒2.5m)

- 시설분담금 : 구경별 원인자분담금적용(∮100mm : 28,011,000원)

※ 공사비 : 연면적 18,458.46㎡에 따라 부과

- 배관재질 : 닥타일주철관

- 공급압력 : 수도계량기실에서 약3.5(㎏/㎠)~4.0(㎏/㎠). 끝.

	중부수도사업소장
주무관	이생기		시설관리팀장	최명익		시설관리과장	전결 10/01 代최명익
협조자
시행	시설관리과-26132	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02)3146-2199	/전송	02)3146-2239	/		/	부분공개(6)