아리수 소믈리에 운영결과 보고

(부적합시설)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	백윤미	代박태희	10/01 유철민

	명에 의거「아리수 소믈리에」운영에 따라 맛‧냄새 평가 및 수질검사를 실시하여 부적합시설을 발굴 ‧개선하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 10. 01.
보 고 자 : 주 무 관 백윤미

□ 점검일자 : 2014.10.01.

□ 대    상 : 맛‧냄새 부적합 시설 3개소(금속맛 1, 흙‧곰팡이 냄새 2)

□ 점 검 자

- 수질팀 : 백윤미,    - 소믈리에 :*배성자․정윤희

□ 점검결과(붙임)

- 맛‧냄새 평가 : 특이사항 없음

- 수질검사 결과 : 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리) 적합

- 개선조치 내역

∙ 금속맛 → 옥내배관 교체

∙ 흙․곰팡이냄새 → 물탱크 청소 실시

(단위 : 개소)

구분	부적합 발생			개선 완료			개선 중
	계	금속맛	흙‧곰팡이 냄새	계	옥내배관 교체	물탱크 청소
금회	-	-	-	3	1	2	-
누계	32	3	29	12	2	10	20

□ 결과조치

- 개선 완료된 3개 지점 부적합 관리대상에서 제외

붙임 : 부적합현황 및 관리카드.  끝.