	노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년 10월 중 소방용수시설 일제조사 및 지리조사 계획 보고

1. 관련문서

가. 대응관리과-1556(2014.2.20.)「2014년 소방용수시설 운영계획 시달」

나. 대응관리과-7615(2014.9.24.)「2014년 하반기 소방용수시설 일제점검,정비 추진계획 알림」

2. 위와 관련하여 상계119안전센터 2014년 10월 중 소방용수시설 일제조사 및 지리조사 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기 간 : 2014. 10. 1. ~ 10. 31.(1개월)

나. 대 상 : 635개소(소화전630, 저수조4, 급수탑1)

※ 비상소화장치 18개소는 소방용수시설 담당자가 점검

다. 점검자 : 1팀장 이병기 등 21명 (감독관 : 센터장 양희용)

⇒ 비번근무자 출동대기, 당번근무자 일제조사 실시

라. 주요점검 및 추진사항

○ 시설물 매몰․파손, 수압상태 등 확인

○ 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

○ 급격한 밸브조작에 의한 역류 발생 방지

○ 2014년 소방용수시설 도색 및 보온대상 파악

○ 2015년 신설 소방용수시설 대상 파악

○ 비상소방용수시설 관리카드 작성 및 정비

○ 노후 소화전(30년 이상) 조사 병행 실시

○ 비상소화장치 정비대상 파악(주차금지 도색 등)

○ 고장 소방용수시설 고장표지부착 철저 등

붙 임 : 10월 소방용수시설 일제조사 계획 보고 1부.  끝.

★담당자	김영삼		3팀장	사길환		센터장	10/01 양희용
협조자
시행	상계119안전센터-4261	(		)	접수		(		)
우	139-816	서울특별시 노원구 노원로26길 111	/
전화	02-936-0119	/전송	3392-2736	/	barrents@seoul.go.kr	/	대시민공개