보  고  서

★주무관		주무관	시설관리과장			결재
최광식		김대성	전결 10/01 조상덕
협 조

2014년도 양평1동 외 9개동 상수도공사에 따른  급수공사 업무수행 중 아래와 같이 단절관이 적출되어 보고합니다.

2014. 10. 01

지방시설주사보  최 광 식

1. 공사현황

가. 공사위치 : 영등포구 여의도동 47번지 ~ 37-1번지

다. 공사개요 : 구경200㎜ 연장20m 1개소

라. 공사기간 : 2014.10.06. ~ 2014.10.30

2. 보고내용

가. 상기 위치에 D200㎜ 상수관로 2개 Line이 관말로 있어 정체수 해소와 여의도 일대에 원활한 상수 공급을 위하여 정비가 필요한 실정임

3. 처리의견

가. 상기와 같은 실정으로 노후 상수도 단절관을 정비토록 연간단가업체인 표석산업㈜에 작업지시코자 합니다.

나. 공사개요

- 구경200mm, 연장20m

- 도급비 : 약 4,000천원

첨 부 : 위치도 및 GIS도 1부. 끝.